| KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE z 28. července 1993 o formulářích pro předkládání národních programů podle článku 17 Směrnice Rady 91/271/EHS 93/481/EHS (OJ L 226, 7.9.1993, s.23) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, se zřetelem ke Smlouvě, která ustavila Evropské Hospodářské Společenství, se zřetelem k Směrnici Rady 91/271/EHS 1) z 21.května 1991, která se týkala čištění městských odpadních vod a obzvlášť jejího článku 17(4); vzhledem k tomu, že se od členských států vyžaduje, aby vypracovaly hlášení o svém národním programu realizace Směrnice 91/271/EHS podle úpravy navržené Komisí v souladu s postupem stanoveným článkem 18 uvedené Směrnice; vzhledem k tomu, že opatření s nimiž se v tomto Rozhodnutí počítá, jsou v souladu s názorem, který vyjádřil Výbor, ustavený podle článku 18 uvedené Směrnice, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: Článek 1 Tímto byly přijaty úpravy formulářů uvedené v Příloze. Článek 2 Rozhodnutí je adresováno Členským státům. Brusel, 28. července 1993. za Komisi Jannis Paleokrassas člen Komise 1) OJ L 135, 30.5.1991, s.40 |  | COMMISSION COMMISSION DECISION of 28 July 1993 concerning formats for the presentation of national programmes as foreseen by Article 17 of Council Directive 91/271/EEC 93/481/EEC (OJ L 226, 7.9.1993 p.23) THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, Having regard to Council Directive 91/271/EEC 1) of 21 May 1991 concerning urban waste water treatment, and in particular Article 17(4) thereof, Whereas the Member States are required to draw up a report concerning their national programme for the implementation of Council Directive 91/271/EEC on the basis of formats drawn up by the Commission according to the procedure set out by Article 18 of this Directive; Whereas, the measures envisaged by this Decision are in accordance with the opinion expressed by the Committee established by Article 18 of the said Directive, HAS ADOPTED THIS DECISION: Article 1 The formats contained in the Annex are hereby adopted. Article 2 This Decision is addressed to the Member States. Done at Brussels, 28 July 1993. For the Commission Yannis Paleokrassas Member of the Commission 1) OJ No L 135, 30. 5. 1991, p. 40 |
| --- | --- | --- |

| PŘÍLOHA |  | ANNEX |
| --- | --- | --- |

| VÝCHOZÍ INVENTARIZACE BASELINE INVENTORY | MĚSTSKÉ AGLOMERACE - AGGLOMERATIONS Jak uvedeno v Směrnici 91/271/EHS (články 2 až 7) - As described by the Directive 91/271/EEC (Articles 2 to 7) Počet (No) městských aglomerací (článek 2(4)) a znečištění vyjádřené ekvivalentem obyvatel (eo) (článek 2(6)) Number (No) of agglomerations (Article (4)) and load as expressed in population equivalent (pe) (Article 2(6)) Stav k 31.prosinci 1992 - Position as at 31 December 1992 | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 1 TABLE 1 |
| --- | --- | --- |

| Oblasti vypouštění Areas for discharge | Normální oblasti Normal areas |  |  |  |  | Citlivé oblasti (článek 5(1)) Sensitive areas (Article 5(1)) |  |  |  |  |  |  |  | Méně citlivé oblasti (článek 6) Less sensitive areas (Article 6) |  |  |  |  |  | Celkem pro všechny oblasti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost aglomerace Class of agglomeration (eo - pe) | A. Sladké vody a ústí řek A. Freshwaters and esturies |  | B. Pobřežní vody B. Coastal waters |  |  | A. Sladké vody a ústí řek A. Freshwaters and esturies |  |  |  |  | B. Pobřežní vody B. Coastal waters |  |  | A. Ústí řek A. Esturies |  |  | B. Pobřežní vody B. Coastal waters |  |  | Total for all areas |  |  |  |
|  | No 1 | tpe 2 |  | No | tpe |  | No | tpe |  |  |  | No | tpe |  | No | tpe |  | No | tpe |  | No |  | tpe |
| 2 000 - 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 000 - 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 000 - 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| více než - more then 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkový soupis 3 - Total inventory 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 No: počet městských aglomerací uvedené velikosti 2 tpe:celkový ekvivalent obyvatel všech městských aglomerací, uvedené velikosti 3 Celkové znečištění aglomeracemi započítanými v tabulce je, podle odhadu, ...% celkového znečištění Členského státu, vyjádřeného ekvivalentem obyvatel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 No: number of agglomerations in the class described. 2 tpe: total population equivalent for the agglomerations in the class described. 3 The total load of the agglomerations counted in the table is estimated to be ... % of the total load, expressed in population equivalent of the Member State. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PRO KTERÉ PLATÍ ČLÁNEK 5(8) AS APPROPRIATE FOR THE APPLICATION OF ARTICLE 5(8) VÝCHOZÍ INVENTARIZACE BASELINE INVENTORY | MĚSTSKÉ AGLOMERACE - AGGLOMERATIONS Jak uvedeno v Směrnici 91/271/EHS (články 2až7) - As described by the Directive 91/271/EEC (Articles 2 to 7) Počet (No) městských aglomerací (článek 2(4)) a znečištění vyjádřené ekvivalentem obyvatel (eo) (článek 2(6)) Number (No) of agglomerations (Article 2(4) and load as expressed in population equivalent (pe) (Article 2(6)) Stav k 31.prosinci 1992 - Position as at 31 December 1992 | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 1(a) TABLE 1(a) |
| --- | --- | --- |

| Oblasti vypouštění Areas for discharge | A. Sladké vody a ústí řek A. Freshwaters and esturies |  | B. Pobřežní vody B. Coastal waters |  |  |  | Celkem pro všechny oblasti Total for all areas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost aglomerace Class of agglomeration (eo - pe) | No 1 | tpe 2 | No |  |  | tpe | No |  | tpe |  |
| 2 000 - 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 000 - 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 000 - 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| více než - more then 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkový soupis 3 - Total inventory 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2, 3 : viz definice k tabulce 1 |  |  |  |  | 1, 2, 3.: see definitions for Table 1 |  |  |  |  |  |

| INVENTARIZACE KANALIZACÍ INVENTORY FOR COLLECTION | KANALIZACE - COLLECTING SYSTEMS Podle definice článku 3 - As described by Article 3 Počet a kapacita kanalizací, které „vyhovují požadavkům 1" k 31.prosinci 1992 Number and capacity of collecting systems 'deemed to be in compliance 1' as at 31 December 1992 | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 2 TABLE 2 |
| --- | --- | --- |

| Oblasti vypouštění Areas for discharge | Normální oblasti Normal areas |  |  |  |  | Citlivé oblasti (článek 5(1)) Sensitive areas (Article 5(1)) |  |  |  |  |  |  |  | Méně citlivé oblasti (článek 6) Less sensitive areas (Article 6) |  |  |  |  |  | Celkem pro všechny oblasti |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost aglomerace Class of agglomeration (eo - pe) | A. Sladké vody a ústí řek A. Freshwaters and esturies |  | B. Pobřežní vody B. Coastal waters |  |  | A. Sladké vody a ústí řek A. Freshwaters and esturies |  |  |  |  | B. Pobřežní vody B. Coastal waters |  |  | A. Ústí řek A. Esturies |  |  | B. Pobřežní vody B. Coastal waters |  |  | Total for all areas |  |  |
|  | No 1 | tpe 2 |  | No | tpe |  | No | tpe |  |  |  | No | tpe |  | No | tpe |  | No | tpe |  | No | tpe |
| 2 000 - 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 000 - 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 000 - 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| více než - more then 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 " vyhovují požadavkům": má se za to, že již odpovídají požadavkům Směrnice k uvedenému datu. 2 No: počet kanalizačních soustav, které " vyhovují požadavkům" a jsou již v provozu u všech městských aglomerací uvedené velikosti. 3 tpe.: Celkový ekvivalent obyvatel napojených na kanalizace, které " vyhovují požadavkům" a jsou již v provozu u všech městských aglomerací uvedené velikosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 „deemed to be in compliance“: considered as already complying with the requirements of the Directive at the date indicated. 2 No: number of collecting systems which are „deemed to be in compliance“ and already in operation, for all the agglomerations in the class described. 3 tpe: total population equivalent served by collecting systems which are „deemed to be in compliance“ and already in operation, for all the agglomerations in the class described. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PRO KTERÉ PLATÍ ČLÁNEK 5(8) AS APPROPRIATE FOR THE APPLICATION OF ARTICLE 5(8) INVENTARIZACE KANALIZACÍ INVENTORY FOR COLLECTION | KANALIZACE - COLLECTING SYSTEM Podle definice článku 3 - As described by Article 3 Počet a kapacita kanalizací, které „vyhovují požadavkům 1" k 31.prosinci 1992 Number and capacity of collecting systems 'deemed to be in compliance 1' as at 31 December 1992 | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 2(a) TABLE 2(a) |
| --- | --- | --- |

| Oblasti vypouštění Areas for discharge | A. Sladké vody a ústí řek A. Freshwaters and esturies |  | B. Pobřežní vody B. Coastal waters |  |  |  | Celkem pro všechny oblasti Total for all areas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost aglomerace Class of agglomeration (eo - pe) | No 1 | tpe 2 | No |  |  | tpe | No | tpe |
| 2 000 - 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 000 - 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 000 - 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| více než - more then 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2, 3 : viz definice k tabulce 2 |  |  |  |  | 1, 2, 3.: see definitions for Table 2 |  |  |  |

| KANALIZACE COLLECTING SYSTEMS | PROGRAMY REALIZACE ČLÁNKU 3 V NORMÁLNÍCH OBLASTECH PROGRAMME FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 3 IN NORMAL AREAS - SLADKÉ VODY A ÚSTÍ ŘEK - FRESHWATERS AND ESTUARIES Počet a kapacita kanalizací které „vyhovují požadavkům 1“ na konci uvedeného roku Number and capacity of collecting systems ‘deemed to be in compliance 1’ at the end of the year indicated | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 2.1 TABLE 2.1 |
| --- | --- | --- |

| Velikost aglomerace Class of agglomeration (eo - pe) | 2 000 - 10 000 |  | 10 000 - 15 000 |  |  |  | 15 000 - 150 000 |  |  |  | více než - more then 150 000 |  |  | Celkem pro všechny velikosti Total for all classes |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok - Year | No 2 | tpe 3 |  | No | tpe |  |  | No |  | tpe |  | No | tpe |  | No | tpe |
| 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2, 3 : viz definice k tabulce 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3.: see definitions for Table 2 |  |  |  |  |  |  |  |

| PRO KTERÉ PLATÍ ČLÁNEK 5(8) AS APPROPRIATE FOR THE APPLICATION OF ARTICLE 5(8) KANALIZACE COLLECTING SYSTEMS | PROGRAMY REALIZACE ČLÁNKU 3 PROGRAMME FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 3 A. SLADKÉ VODY A ÚSTÍ ŘEK - FRESHWATERS AND ESTUARIES Počet a kapacita kanalizací, které „vyhovují požadavkům 1" na konci uvedeného roku Number and capacity of collecting systems 'deemed to be in compliance 1' at the end of the year indicated | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 2.1(a) TABLE 2.1(a) |
| --- | --- | --- |

| Velikost aglomerace Class of agglomeration (eo - pe) | 2 000 - 10 000 |  | 10 000 - 15 000 |  |  |  | 15 000 - 150 000 |  |  |  | více než - more then 150 000 |  |  | Celkem pro všechny velikosti Total for all classes |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok - Year | No 2 | tpe 3 |  | No | tpe |  |  | No |  | tpe |  | No | tpe |  | No | tpe |
| 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2, 3 : viz definice k tabulce 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3.: see definitions for Table 2 |  |  |  |  |  |  |  |

| KANALIZACE COLLECTING SYSTEMS | PROGRAMY REALIZACE ČLÁNKU 3 V NORMÁLNÍCH OBLASTECH PROGRAMME FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 3 IN NORMAL AREAS B. POBŘEŽNÍ VODY - COASTAL WATERS Počet a kapacita kanalizací, které „vyhovují požadavkům 1" na konci uvedeného roku Number and capacity of collecting systems 'deemed to be in compliance 1' at the end of the year indicated | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 2.2 TABLE 2.2 |
| --- | --- | --- |

| Velikost aglomerace Class of agglomeration (eo - pe) | 2 000 - 10 000 |  | 10 000 - 15 000 |  |  |  | 15 000 - 150 000 |  |  |  | více než - more then 150 000 |  |  | Celkem pro všechny velikosti Total for all classes |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok - Year | No 2 | tpe 3 |  | No | tpe |  |  | No |  | tpe |  | No | tpe |  | No | tpe |
| 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2, 3 : viz definice k tabulce 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3.: see definitions for Table 2 |  |  |  |  |  |  |  |

| PRO KTERÉ PLATÍ ČLÁNEK 5(8) AS APPROPRIATE FOR THE APPLICATION OF ARTICLE 5(8) KANALIZACE COLLECTING SYSTEMS | PROGRAMY REALIZACE ČLÁNKU 3 PROGRAMME FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 3 B. POBŘEŽNÍ VODY- - COASTAL WATERS Počet a kapacita kanalizací, které „vyhovují požadavkům 1" na konci uvedeného roku Number and capacity of collecting systems 'deemed to be in compliance 1' at the end of the year indicated | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 2.2(a) TABLE 2.2(a) |
| --- | --- | --- |

| Velikost aglomerace Class of agglomeration (eo - pe) | 2 000 - 10 000 |  | 10 000 - 15 000 |  |  |  | 15 000 - 150 000 |  |  |  | více než - more then 150 000 |  |  | Celkem pro všechny velikosti Total for all classes |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok - Year | No 2 | tpe 3 |  | No | tpe |  |  | No |  | tpe |  | No | tpe |  | No | tpe |
| 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2, 3 : viz definice k tabulce 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3.: see definitions for Table 2 |  |  |  |  |  |  |  |

| KANALIZACE COLLECTING SYSTEMS | PROGRAMY REALIZACE ČLÁNKU 3 V CITLIVÝCH OBLASTECH (ČLÁNEK 5(1)) PROGRAMME FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 3 IN SENSITIVE AREAS (ARTICLE 5(1)) A. SLADKÉ VODY A ÚSTÍ ŘEK - FRESHWATERS AND ESTUARIES Počet a kapacita kanalizací, které „vyhovují požadavkům 1" na konci uvedeného roku Number and capacity of collecting systems 'deemed to be in compliance 1' at the end of the year indicated | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 2.3 TABLE 2.3 |
| --- | --- | --- |

| Velikost aglomerace Class of agglomeration (eo - pe) | 2 000 - 10 000 |  | 10 000 - 15 000 |  |  |  | 15 000 - 150 000 |  |  |  | více než - more then 150 000 |  |  | celkem - total pro všechny velikosti for all classes |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok - Year | No 2 | tpe 3 |  | No | tpe |  |  | No |  | tpe |  | No | tpe |  | No | tpe |
| 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2, 3 : viz definice k tabulce 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3.: see definitions for Table 2 |  |  |  |  |  |  |  |

| KANALIZACE COLLECTING SYSTEMS | PROGRAMY REALIZACE ČLÁNKU 3 V CITLIVÝCH OBLASTECH (ČLÁNEK 5(1)) PROGRAMME FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 3 IN SENSITIVE AREAS (ARTICLE 5(1)) B. POBŘEŽNÍ VODY - COASTAL WATERS Počet a kapacita kanalizací, které "vyhovují požadavkům 1" na konci uvedeného roku Number and capacity of collecting systems 'deemed to be in compliance 1' at the end of the year indicated | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 2.4 TABLE 2.4 |
| --- | --- | --- |

| Velikost aglomerace Class of agglomeration (eo - pe) | 2 000 - 10 000 |  | 10 000 - 15 000 |  |  |  | 15 000 - 150 000 |  |  |  | více než - more then 150 000 |  |  | Celkem pro všechny velikosti Total for all classes |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok - Year | No 2 | tpe 3 |  | No | tpe |  |  | No |  | tpe |  | No | tpe |  | No | tpe |
| 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2, 3 : viz definice k tabulce 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3.: see definitions for Table 2 |  |  |  |  |  |  |  |

| KANALIZACE COLLECTING SYSTEMS | PROGRAMY REALIZACE ČLÁNKU 3 V MÉNĚ CITLIVÝCH OBLASTECH (ČLÁNEK 6) PROGRAMME FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 3 IN LESS SENSITIVE AREAS (ARTICLE 6) A. ÚSTÍ ŘEK - ESTUARIES Počet a kapacita kanalizací, které „vyhovují požadavkům 1" na konci uvedeného roku Number and capacity of collecting systems 'deemed to be in compliance 1' at the end of the year indicated | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 2.5 TABLE 2.5 |
| --- | --- | --- |

| Velikost aglomerace Class of agglomeration (eo - pe) | 2 000 - 10 000 |  | 10 000 - 15 000 |  |  |  | 15 000 - 150 000 |  |  |  | více než - more then 150 000 |  |  | celkem - total pro všechny velikosti for all classes |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok - Year | No 2 | tpe 3 |  | No | tpe |  |  | No |  | tpe |  | No | tpe |  | No | tpe |
| 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2, 3 : viz definice k tabulce 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3.: see definitions for Table 2 |  |  |  |  |  |  |  |

| KANALIZACE COLLECTING SYSTEMS | PROGRAMY REALIZACE ČLÁNKU 3 V MÉNĚ CITLIVÝCH OBLASTECH (ČLÁNEK 6) PROGRAMME FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 3 IN LESS SENSITIVE AREAS (ARTICLE 6) B. POBŘEŽNÍ VODY - COASTAL WATERS Počet a kapacita kanalizací, které „vyhovují požadavkům 1" na konci uvedeného roku Number and capacity of collecting systems 'deemed to be in compliance 1' at the end of the year indicated | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 2.6 TABLE 2.6 |
| --- | --- | --- |

| Velikost aglomerace Class of agglomeration (eo - pe) | 2 000 - 10 000 |  | 10 000 - 15 000 |  |  |  | 15 000 - 150 000 |  |  |  | více než - more then 150 000 |  |  | Celkem pro všechny velikosti Total for all classes |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok - Year | No 2 | tpe 3 |  | No | tpe |  |  | No |  | tpe |  | No | tpe |  | No | tpe |
| 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2, 3 : viz definice k tabulce 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3.: see definitions for Table 2 |  |  |  |  |  |  |  |

| INVENTARIZACE ČIŠTĚNÍ INVENTORY FOR TREATMENT | ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD - TREATMENT PLANTS Čištění popsané v článcích 4 a 6 - Treatment as described by Articles 4 and 6 Počet a kapacita čistíren odpadních vod, které "vyhovují požadavkům 1" k 31. prosinci 1992 Number and capacity of plants 'deemed to be in compliance 1' as at 31 December 1992 | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 3 TABLE 3 |
| --- | --- | --- |

| Oblasti vypouštění Areas for discharge | Normální oblasti Normal areas |  |  |  |  | Citlivé oblasti (článek 5(1)) Sensitive areas (Article 5(1)) |  |  |  |  |  |  |  | Méně citlivé oblasti (článek 6) Less sensitive areas (Article 6) |  |  |  |  |  | Celkem pro všechny oblasti |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost aglomerace Class of agglomeration (eo - pe) | A. Sladké vody a ústí řek A. Freshwaters and esturies |  | B. Pobřežní vody B. Coastal waters |  |  | A. Sladké vody a ústí řek A. Freshwaters and esturies |  |  |  |  | B. Pobřežní vody B. Coastal waters |  |  | A. Ústí řek A. Esturies |  |  | B. Pobřežní vody B. Coastal waters |  |  | Total for all areas |  |  |
|  | No 1 | tpe 2 |  | No | tpe |  | No | tpe |  |  |  | No | tpe |  | No | tpe |  | No | tpe |  | No | tpe |
| 2 000 - 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 000 - 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 000 - 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| více než - more then 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 " vyhovují požadavkům": má se za to, že již odpovídají požadavkům Směrnice k uvedenému datu. 2 No: počet kanalizačních soustav, které " vyhovují požadavkům" a jsou již v provozu u všech městských aglomerací uvedené velikosti. 3 tpe: Celkový ekvivalent obyvatel u čistíren odpadních vod, které " vyhovují požadavkům" a jsou již v provozu u všech městských aglomerací uvedené velikosti. Nota bene: Celkové znečištění přiváděné na čistírny odpadních vod, uvedené v tabulce, je podle odhadu ...% celkového znečištění Členského státu, vyjádřeného ekvivalentem obyvatel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 „deemed to be in compliance“: considered as already complying with the requirements of the Directive at the date indicated. 2 No: number of collecting systems which are „deemed to be in compliance“ and already in operation, for all the agglomerations in the class described. 3 tpe: total population equivalent for the plants which are „deemed to be in compliance“ and already in operation, for all the agglomerations in the class described. Nota bene: The total load entering the treatment plants counted in the table is estimated to be ... % of the total load, expressed in population equivalent of the Member State. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PRO KTERÉ PLATÍ ČLÁNEK 5(8) AS APPROPRIATE FOR THE APPLICATION OF ARTICLE 5(8) INVENTARIZACE ČIŠTĚNÍ INVENTORY FOR TREATMENT | ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD - TREATMENT PLANTS Čištění podle definice v článku 4 - Treatment as described by Article 4 Počet a kapacita čistíren odpadních vod,které „vyhovují požadavkům 1" k 31.prosinci 1992 Number and capacity of plants 'deemed to be in compliance 1' as at 31 December 1992 | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 3(a) TABLE 3(a) |
| --- | --- | --- |

| Oblasti vypouštění Areas for discharge | A. Sladké vody a ústí řek A. Freshwaters and esturies |  | B. Pobřežní vody B. Coastal waters |  |  |  | Celkem pro všechny oblasti Total for all areas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost aglomerace Class of agglomeration (eo - pe) | No 1 | tpe 2 | No |  |  | tpe | No | tpe |
| 2 000 - 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 000 - 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 000 - 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| více než - more then 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2, 3 : viz definice k tabulce 3 |  |  |  |  | 1, 2, 3.: see definitions for Table 3 |  |  |  |

| ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TREATMENT PLANTS | PROGRAMY REALIZACE ČLÁNKU 4 V NORMÁLNÍCH OBLASTECH PROGRAMME FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 4 IN NORMAL AREAS A. SLADKÉ VODY A ÚSTÍ ŘEK - FRESHWATERS AND ESTUARIES Počet a kapacita čistíren odpadních vod, které "vyhovují požadavkům 1" na konci uvedeného roku Number and capacity of plants 'deemed to be in compliance 1' at the end of the year indicated | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 3.1 TABLE 3.1 |
| --- | --- | --- |

| Velikost aglomerace Class of agglomeration (eo - pe) | (Článek 4 - Article 4) 2 000 - 10 000 |  | (Článek 4 - Article 4) 10 000 - 15 000 |  |  |  | (Článek 4 - Article 4) 15 000 - 150 000 |  |  |  | (Článek 4 - Article 4) více než - more then 150 000 |  |  | Celkem pro všechny velikosti Total for all classes |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok - Year | No 2 | tpe 3 |  | No | tpe |  |  | No |  | tpe |  | No | tpe |  | No | tpe |
| 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2, 3 : viz definice k tabulce 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3.: see definitions for Table 3 |  |  |  |  |  |  |  |

| PRO KTERÉ PLATÍ ČLÁNEK 5(8) AS APPROPRIATE FOR THE APPLICATION OF ARTICLE 5(8) ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TREATMENT PLANTS | PROGRAMY REALIZACE ČLÁNKU 4 PROGRAMME FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 4 A. SLADKÉ VODY A ÚSTÍ ŘEK - FRESHWATERS AND ESTUARIES Počet a kapacita čistíren odpadních vod, které "vyhovují požadavkům 1" na konci uvedeného roku Number and capacity of plants 'deemed to be in compliance 1' at the end of the year indicated | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 3.1(a) TABLE 3.1(a) |
| --- | --- | --- |

| Velikost aglomerace Class of agglomeration (eo - pe) | (Článek 4 - Article 4) 2 000 - 10 000 |  | (Článek 4 - Article 4) 10 000 - 15 000 |  |  |  | (Článek 4 - Article 4) 15 000 - 150 000 |  |  |  | (Článek 4 - Article 4) více než - more then 150 000 |  |  | Celkem pro všechny velikosti Total for all classes |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok - Year | No 2 | tpe 3 |  | No | tpe |  |  | No |  | tpe |  | No | tpe |  | No | tpe |
| 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2, 3 : viz definice k tabulce 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3.: see definitions for Table 3 |  |  |  |  |  |  |  |

| ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TREATMENT PLANTS | PROGRAMY REALIZACE ČLÁNKU 4 V NORMÁLNÍCH OBLASTECH PROGRAMME FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 4 IN NORMAL AREAS B. POBŘEŽNÍ VODY. - COASTAL WATERS Počet a kapacita čistíren odpadních vod, které "vyhovují požadavkům 1" na konci uvedeného roku Number and capacity of plants 'deemed to be in compliance 1' at the end of the year indicated | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 3.2 TABLE 3.2 |
| --- | --- | --- |

| Velikost aglomerace Class of agglomeration (eo - pe) | (Článek 4 - Article 4) 10 000 - 15 000 |  | (Článek 4 - Article 4) 15 000 - 150 000 |  |  |  | (Článek 4 - Article 4) více než - more then 150 000 |  | Celkem pro všechny velikosti Total for all classes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok - Year | tpe 3 | No | tpe |  | No |  | tpe | No | tpe | No |
| 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2, 3 : viz definice k tabulce 3 |  |  |  |  |  | 1, 2, 3.: see definitions for Table 3 |  |  |  |  |

| PRO KTERÉ PLATÍ ČLÁNEK 5(8) AS APPROPRIATE FOR THE APPLICATION OF ARTICLE 5(8) ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TREATMENT PLANTS | PROGRAMY REALIZACE ČLÁNKU 4 PROGRAMME FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 4 B. POBŘEŽNÍ VODY - COASTAL WATERS Počet a kapacita čistíren odpadních vod, které "vyhovují požadavkům 1" na konci uvedeného roku Number and capacity of plants 'deemed to be in compliance 1' at the end of the year indicated | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 3.2(a) TABLE 3.2(a) |
| --- | --- | --- |

| Velikost aglomerace Class of agglomeration (eo - pe) | (Článek 4 - Article 4) 2 000 - 10 000 |  | (Článek 4 - Article 4) 10 000 - 15 000 |  |  |  | (Článek 4 - Article 4) 15 000 - 150 000 |  |  |  | (Článek 4 - Article 4) více než - more then 150 000 |  |  | Celkem pro všechny velikosti Total for all classes |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok - Year | No 2 | tpe 3 |  | No | tpe |  |  | No |  | tpe |  | No | tpe |  | No | tpe |
| 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2, 3 : viz definice k tabulce 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3.: see definitions for Table 3 |  |  |  |  |  |  |  |

| ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TREATMENT PLANTS | PROGRAMY REALIZACE ČLÁNKU 4 V CITLIVÝCH OBLASTÍCH PROGRAMME FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 4 IN SENSITIVE AREAS A. SLADKÉ VODY A USTÍ ŘEK - FRESHWATERS AND ESTUARIES Počet a kapacita čistíren odpadních vod, které "vyhovují požadavkům 1" na konci uvedeného roku Number and capacity of plants 'deemed to be in compliance 1' at the end of the year indicated | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 3.3 TABLE 3.3 |
| --- | --- | --- |

| Velikost aglomerace Class of agglomeration (eo - pe) | (Článek 4 - Article 4) 2 000 - 10 000 |  | (Článek 4 - Article 4) 10 000 - 15 000 |  |  |  | (Článek 4 - Article 4) 15 000 - 150 000 |  |  |  | (Článek 4 - Article 4) více než - more then 150 000 |  |  | Celkem pro všechny velikosti Total for all classes |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok - Year | No 2 | tpe 3 |  | No | tpe |  |  | No |  | tpe |  | No | tpe |  | No | tpe |
| 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2, 3 : viz definice k tabulce 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3.: see definitions for Table 3 |  |  |  |  |  |  |  |

| ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TREATMENT PLANTS | PROGRAMY REALIZACE ČLÁNKU 4 V CITLIVÝCH OBLASTECH PROGRAMME FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 4 IN SENSITIVE AREAS B. POBŘEŽNÍ VODY - COASTAL WATERS Počet a kapacita čistíren odpadních vod, které "vyhovují požadavkům 1" na konci uvedeného roku Number and capacity of plants 'deemed to be in compliance 1' at the end of the year indicated | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 3.4 TABLE 3.4 |
| --- | --- | --- |

| Velikost aglomerace Class of agglomeration (eo - pe) | (Článek 4 - Article 4) 10 000 - 15 000 |  | (Článek 4 - Article 4) 15 000 - 150 000 |  |  |  | (Článek 4 - Article 4) více než - more then 150 000 |  | Celkem pro všechny velikosti Total for all classes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok - Year | tpe 3 | No | tpe |  | No |  | tpe | No | tpe | No |
| 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2, 3 : viz definice k tabulce 3 |  |  |  |  |  | 1, 2, 3.: see definitions for Table 3 |  |  |  |  |

| ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TREATMENT PLANTS | PROGRAMY REALIZACE ČLÁNKU 4 A 6 V MÉNĚ CITLIVÝCH OBLASTÍCH PROGRAMME FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLES 4 AND 6 IN LESS SENSITIVE AREAS A. ÚSTÍ ŘEK - ESTUARIES Počet a kapacita čistíren odpadních vod, které "vyhovují požadavkům 1" na konci uvedeného roku Number and capacity of plants 'deemed to be in compliance 1' at the end of the year indicated | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 3.5 TABLE 3.5 |
| --- | --- | --- |

| Velikost aglomerace Class of agglomeration (eo - pe) | (Článek 6 - Article 6) 2 000 - 10 000 |  | (Článek 4 - Article 4) 10 000 - 15 000 |  |  |  | (Článek 4 - Article 4) 15 000 - 150 000 |  |  |  | (Článek 4 - Article 4) více než - more then 150 000 |  |  | Celkem pro všechny velikosti Total for all classes |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok - Year | No 2 | tpe 3 |  | No | tpe |  |  | No |  | tpe |  | No | tpe |  | No | tpe |
| 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2, 3 : viz definice k tabulce 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3.: see definitions for Table 3 |  |  |  |  |  |  |  |

| ČISTÍRNYODPADNÍCH VOD TREATMENT PLANTS | PROGRAMY REALIZACE ČLÁNKU 4 A 6 V MÉNĚ CITLIVÝCH OBLASTECH PROGRAMME FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLES 4 AND 6 IN LESS SENSITIVE AREAS B. POBŘEŽNÍ VODY - COASTAL WATERS Počet a kapacita čistíren odpadních vod, které "vyhovují požadavkům 1" na konci uvedeného roku Number and capacity of plants 'deemed to be in compliance 1' at the end of the year indicated | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 3.6 TABLE 3.6 |
| --- | --- | --- |

| Velikost aglomerace Class of agglomeration (eo - pe) | (Článek 6 - Article 6) 2 000 - 10 000 |  | (Článek 6 - Article 6) 10 000 - 15 000 |  |  |  | (Článek 6 - Article 6) 15 000 - 150 000 |  |  |  | (Článek 4 - Article 4) více než - more then 150 000 |  |  | Celkem pro všechny velikosti Total for all classes |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok - Year | No 2 | tpe 3 |  | No | tpe |  |  | No |  | tpe |  | No | tpe |  | No | tpe |
| 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2, 3 : viz definice k tabulce 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3.: see definitions for Table 3 |  |  |  |  |  |  |  |

| INVENTARIZACE ČIŠTĚNÍ ČLÁNEK 5(2) INVENTORY FOR TREATMENT ARTICLE 5(2) | ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD - TREATMENT PLANTS Čištění popsané v článku 5(2) - Treatment as described by Article 5(2) Počet a kapacita čistíren odpadních vod, které " vyhovují požadavkům 1" k 31. prosinci 1992 Number and capacity of plants 'deemed to be in compliance 1' as at 31 December 1992 | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 4 TABLE 4 |
| --- | --- | --- |

| Oblasti vypouštění Areas for discharge | A. Sladké vody a ústí řek A. Freshwaters and esturies |  | B. Pobřežní vody B. Coastal waters |  |  |  | Celkem pro všechny oblasti Total for all areas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost aglomerace Class of agglomeration (eo - pe) | No 1 | tpe 2 | No |  |  | tpe | No | tpe |
| 2 000 - 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 000 - 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 000 - 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| více než - more then 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2, 3 : viz definice k tabulce 3 |  |  |  |  | 1, 2, 3.: see definitions for Table 3 |  |  |  |

| PRO KTERÉ PLATÍ ČLÁNEK 5(8) AS APPROPRIATE FOR THE APPLICATION OF ARTICLE 5(8) INVENTARIZACE ČIŠTĚNÍ - čl.5(2) INVENTORY FOR TREATMENT - Art.5(2) | ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD - TREATMENT PLANTS Čištění popsané v článku 5(2) - Treatment as described by Article 5(2) Počet a kapacita čistíren odpadních vod, které "odpovídají požadavkům 1" k 31. prosinci 1992 Number and capacity of plants 'deemed to be in compliance 1' as at 31 December 1992 | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 4(a) TABLE 4.(a) |
| --- | --- | --- |

| Oblasti vypouštění Areas for discharge | A. Sladké vody a ústí řek A. Freshwaters and esturies |  | B. Pobřežní vody B. Coastal waters |  |  |  | Celkem pro všechny oblasti Total for all areas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost aglomerace Class of agglomeration (eo - pe) | No 1 | tpe 2 | No |  |  | tpe | No | tpe |
| 2 000 - 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 000 - 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 000 - 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| více než - more then 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2, 3 : viz definice k tabulce 3 |  |  |  |  | 1, 2, 3.: see definitions for Table 3 |  |  |  |

| ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TREATMENT PLANTS | PROGRAMY REALIZACE ČLÁNKU 4 V CITLIVÝCH OBLASTECH PROGRAMME FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 5(2) IN SENSITIVE AREAS A. SLADKÉ VODY A ÚSTÍ ŘEK - FRESHWATERS AND ESTUARIES Počet a kapacita čistíren odpadních vod, které "vyhovují požadavkům 1" na konci uvedeného roku Number and capacity of plants 'deemed to be in compliance 1' at the end of the year indicated | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 4.1 TABLE 4.1 |
| --- | --- | --- |

| Velikost aglomerace Class of agglomeration (eo - pe) | (Článek 5 - Article 5) 10 000 - 15 000 |  | (Článek 5 - Article 5) 15 000 - 150 000 |  |  |  | (Článek 5 - Article 5) více než - more then 150 000 |  | Celkem pro všechny velikosti Total for all classes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok - Year | tpe 3 | No | tpe |  | No |  | tpe | No | tpe | No |
| 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2, 3 : viz definice k tabulce 3 |  |  |  |  |  | 1, 2, 3.: see definitions for Table 3 |  |  |  |  |

| PRO KTERÉ PLATÍ ČLÁNEK 5(8) AS APPROPRIATE FOR THE APPLICATION OF ARTICLE 5(8) ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TREATMENT PLANTS | PROGRAMY REALIZACE ČLÁNKU 5(2) PROGRAMME FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 5(2) A. SLADKÉ VODY A ÚSTÍ ŘEK - FRESHWATERS AND ESTUARIES Počet a kapacita čistíren odpadních vod, které "vyhovují požadavkům 1" na konci uvedeného roku Number and capacity of plants 'deemed to be in compliance 1' at the end of the year indicated | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 4.1(a) TABLE 4.1(a) |
| --- | --- | --- |

| Velikost aglomerace Class of agglomeration (eo - pe) | (Článek 5 - Article 5) 10 000 - 15 000 |  | (Článek 5 - Article 5) 15 000 - 150 000 |  |  |  | (Článek 5 - Article 5) více než - more then 150 000 |  | Celkem pro všechny velikosti Total for all classes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok - Year | tpe 3 | No | tpe |  | No |  | tpe | No | tpe | No |
| 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2, 3 : viz definice k tabulce 3 |  |  |  |  |  | 1, 2, 3.: see definitions for Table 3 |  |  |  |  |

| ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TREATMENT PLANTS | PROGRAMY REALIZACE ČLÁNKU 4 V CITLIVÝCH OBLASTECH PROGRAMME FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 5(2) IN SENSITIVE AREAS B. POBŘEŽNÍ VODY - COASTAL WATERS Počet a kapacita čistíren odpadních vod, které "vyhovují požadavkům 1" na konci uvedeného roku Number and capacity of plants 'deemed to be in compliance 1' at the end of the year indicated | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 4.2 TABLE 4.2 |
| --- | --- | --- |

| Velikost aglomerace Class of agglomeration (eo - pe) | (Článek 5 - Article 5) 10 000 - 15 000 |  | (Článek 5 - Article 5) 15 000 - 150 000 |  |  |  | (Článek 5 - Article 5) více než - more then 150 000 |  | Celkem pro všechny velikosti Total for all classes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok - Year | tpe 3 | No | tpe |  | No |  | tpe | No | tpe | No |
| 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2, 3 : viz definice k tabulce 3 |  |  |  |  |  | 1, 2, 3.: see definitions for Table 3 |  |  |  |  |

| PRO KTERÉ PLATÍ ČLÁNEK 5(8) AS APPROPRIATE FOR THE APPLICATION OF ARTICLE 5(8) ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TREATMENT PLANTS | PROGRAMY REALIZACE ČLÁNKU 5(2) PROGRAMME FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 5(2) B. POBŘEŽNÍ VODY - COASTAL WATERS Počet a kapacita čistíren odpadních vod, které "vyhovují požadavkům 1" na konci uvedeného roku Number and capacity of plants 'deemed to be in compliance 1' at the end of the year indicate | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 4.2(a) TABLE 4.2(a) |
| --- | --- | --- |

| Velikost aglomerace Class of agglomeration (eo - pe) | (Článek 5 - Article 5) 10 000 - 15 000 |  | (Článek 5 - Article 5) 15 000 - 150 000 |  |  |  | (Článek 5 - Article 5) více než - more then 150 000 |  | Celkem pro všechny velikosti Total for all classes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok - Year | tpe 3 | No | tpe |  | No |  | tpe | No | tpe | No |
| 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2, 3 : viz definice k tabulce 3 |  |  |  |  |  | 1, 2, 3.: see definitions for Table 3 |  |  |  |  |

| INVENTARIZACE ČIŠTĚNÍ ČLÁNEK 5(4) INVENTORY FOR TREATMENT ARTICLE 5(4) | ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD - TREATMENT PLANTS Čištění dle článku 5(4) - Treatment as described by Article 5(4) Stav na konci uvedeného roku - Position as at the end of the year indicated | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 5 TABLE 5 |
| --- | --- | --- |

| Rok Year | Celkový počet komunálních čistíren odpadních vod v uvažované oblasti Total number of urban waste water treatment plants in the area concerned | Celkové odpovídající znečištění v ekvivalentu obyvatel Total corresponding load in population equivalent | Procento snížení celkového fosforu Percentage of reduction for total phosphorus | Procento snížení celkového dusíku Percentage of reduction for total nitrogen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1992 |  |  |  |  |

| PRO KTERÉ PLATÍ ČLÁNEK 5(8) AS APPROPRIATE FOR THE APPLICATION OF ARTICLE 5(8) INVENTARIZACE ČIŠTĚNÍ - čl.5(4) INVENTORY FOR TREATMENT Art.5(4) | ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD - TREATMENT PLANTS Čištění popsané v článku 5(4) - Treatment as described by Article 5 (4) Stav na konci uvedeného roku - Position as at the end of the year indicated | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 5(a) TABLE 5(a) |
| --- | --- | --- |

| Rok Year | Celkový počet komunálních čistíren odpadních vod v uvažované oblasti Total number of urban waste water treatment plants in the area concerned | Celkové odpovídající znečištění v ekvivalentu obyvatel Total corresponding load in population equivalent | Procento snížení celkového fosforu Percentage of reduction for total phosphorus | Procento snížení celkového dusíku Percentage of reduction for total nitrogen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1992 |  |  |  |  |

| ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TREATMENT PLANTS | PROGRAMY REALIZACE ČLÁNKU 5(4) V KAŽDÉ CITLIVÉ OBLASTI PROGRAMME FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 5(4) IN EACH SENSITIVE AREA Stav na konci uvedeného roku - Position as at the end of the year indicated | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 5.1 TABLE 5.1 |
| --- | --- | --- |

| Rok Year | Celkový počet komunálních čistíren odpadních vod v uvažované oblasti Total number of urban waste water treatment plants in the area concerned | Celkové odpovídající znečištění v ekvivalentu obyvatel Total corresponding load in population equivalent | Procento snížení celkového fosforu Percentage of reduction for total phosphorus | Procento snížení celkového dusíku Percentage of reduction for total nitrogen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1992 |  |  |  |  |
| 1998 |  |  |  |  |

| PRO KTERÉ PLATÍ ČLÁNEK 5(8) AS APPROPRIATE FOR THE APPLICATION OF ARTICLE 5(8) ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TREATMENT PLANTS | PROGRAMY REALIZACE ČLÁNKU 5(4) PROGRAMME FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 5(4) Stav na konci uvedeného roku - Position as at the end of the year indicated | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 5.1(a) TABLE 5.1(a) |
| --- | --- | --- |

| Rok Year | Celkový počet komunálních čistíren odpadních vod v uvažované oblasti Total number of urban waste water treatment plants in the area concerned | Celkové odpovídající znečištění v ekvivalentu obyvatel Total corresponding load in population equivalent | Procento snížení celkového fosforu Percentage of reduction for total phosphorus | Procento snížení celkového dusíku Percentage of reduction for total nitrogen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1992 |  |  |  |  |
| 1998 |  |  |  |  |

| KALY SLUDGE | PROGRAMY REALIZACE ČLÁNKU 14 PROGRAMME FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 14 LIKVIDACE A VYUŽITÍ KALU Z MĚSTSKÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD DISPOSAL AND REUSE OF SLUDGE ARISING FROM URBAN WASTE WATER TREATMENT Množství vyjádřené v tunách sušiny - Discharges expressed in tonnes of dry materials Náklady v ECU/t 1 - Costs in ECU/tonne 1 | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 6 TABLE 6 |
| --- | --- | --- |

| Množství Discharge | Kaly vypouštěné do povrchových vod Sludge discharged into surface waters |  |  |  | Využívaní kalů Sludge reused |  |  |  |  |  |  | Likvidace kalů Sludge disposed |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Potrubí | Lodi | Jiné | Půda a zemědělství Soil and agriculture |  |  |  |  | Jiné Others |  | Skládky Landfill |  |  | Spalování Incineration |  | Jiné Others |  |
| Year | Pipelines | Ships | Others | množství quantity |  | náklady 1 costs 1 |  |  | množství quantity | náklady 1 costs 1 | množství quantity |  | náklady 1 costs 1 | množství quantity | náklady 1 costs 1 | množství quantity | náklady 1 costs 1 |
| Stav k - Position as at 31.12.1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Nepovinné |  |  |  |  |  |  |  | 1 Optional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| INVESTICE CAPITAL INVESTMENT | PROGRAMY REALIZACE SMĚRNICE 91/271/EHS PROGRAMME FOR THE IMPLEMENTATION OF THE DIRECTIVE 91/271/EEC Celkové částky (v milionech ECU) a druh investičních programů Total amounts (in millions of Ecus) and nature of the investment programmes Souhrnné investice, počítané od 1. ledna 1993 v cenách r. 1993 Cumulative investments, as calculated from 1 January 1993 at 1993 prices | ČLENSKÝ STÁT: MEMBER STATE: TABULKA 7 TABLE 7 |
| --- | --- | --- |

| Druh uvažovaných investic Nature of investments concerned | Článek 3 - Article 3 Sběrný systém Collecting systems |  |  | Články - Articles 4,5,6,7 a 14 Investiční náklady na komunální čistírny odpadních vod a na zařízení pro zpracování a likvidaci kalu Investment costs for urban waste water treatment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Časové období - Period covered |  |  |  | plants, sludge treatment plants and disposal plants |
| od - from 1970 do - to 1979 1 |  |  |  |  |
| od - from 1980 do - to 1992 1 |  |  |  |  |
| od - from 1.ledna - 1 January 1993 do konce - to end 1995 |  |  |  |  |
| od - from 1.ledna - 1 January 1993 do konce - to end 1998 |  |  |  |  |
| od - from 1.ledna - 1 January 1993 do konce - to end 2000 |  |  |  |  |
| od - from 1.ledna - 1 January 1993 do konce - to end 2005 |  |  |  |  |
| 1 Vyplnění není povinné |  |  | 1 Completion optional |  |