R A D A

## rozhodnutí  rady

## z 24 listopadu 1986

## měnící Rozhodnutí 77/795/EHS z 12. prosince 1977

## ustavující společný postupu pro výměnu informací

## o jakosti povrchových sladkých vod ve Společenství

86/574/EHS

(OJ L 335, 28.11.1986)

Rada Evropských Společenství,

se zřetelem na ustavující smlouvu Evropského hospodářského společenství a obzvláště článek 235 této smlouvy

se zřetelem na návrh Komise,

se zřetelem na stanovisko Evropského parlamentu,

se zřetelem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,

vzhledem k tomu, že ve shodě s článkem 3 Rozhodnutí 77/795/EHS Komise předložila Radě návrhy na zlepšení procedurálních postupů výměny informací a harmonizaci metod měření kvality povrchových sladkých vod;

vzhledem k tomu, že citované rozhodnutí by mělo být doplněno urychleně, vzhledem k datu doručení informace Komisi, s ohledem na období a na metodu zveřejnění informací členským státům Komisí a vzhledem k období zpracování souhrnné zprávy;

a zejména proto, aby členské státy měly pro svou potřebu k dispozici roční statistické údaje, které by jim umožnily monitorovat úroveň znečištění povrchových vod;

vzhledem k tomu, že procedurální postup, který musí Komise dodržovat při vyhodnocování celého systému by měl rovněž být pevně stanoven;

a protože by měla být předem uvážena opatření pro vzájemnou shodnost (interkalibraci) metod měření uplatňovaných v jednotlivých státech ve vztahu k metodám referenčním;

vzhledem k tomu, že je vhodné začlenit nový článek, zabývající se minimální četností odběru vzorků a analýz příslušných parametrů, spolu s možností omezení této četnosti za určitých podmínek, referenčních metod měření parametrů a podmínek odběru vzorků a uchovávání vzorků;

vzhledem k tomu, že je nezbytné zařadit do Příloh volitelné parametry a stanovit referenční metody měření, které mohou být přizpůsobovány se zřetelem na technický pokrok,

přijala toto rozhodnutí:

## Článek 1

Rozhodnutí Rady č. 77/795/EHS se doplňuje takto:

(I) Článek 3 bude doplněn následovně:

- K odstavci 3 bude doplněn následující pododstavec:

„Popisy metod uvedených v článku 2 (2) (b) není třeba dodržet, pokud jde o stejné metody, které se používaly v předcházejících  letech, a to za předpokladu, že se každá taková výjimka výslovně popíše.“

- Odstavce 4, 5 a 6 budou nahrazeny následujícími ustanoveními:

- Informace zahrnující vždy kalendářní rok bude postoupena Komisi do 1. října následujícího roku.

- Komise jednou ročně postoupí členským státům, které o to požádají, informaci získanou podle odstavce 2. Každé tři roky, a poprvé v roce 1987, Komise vypracuje koncept souhrnné zprávy odpovídající informacím uvedeným v článku 2.

Příslušná část souhrnné zprávy týkající se informací dodaných členským státem bude zaslána ústřednímu úřadu tohoto státu k ověření. Všechny připomínky ke konceptu souhrnné zprávy budou zahrnuty do konečného znění zprávy. Zpráva bude obsahovat náznaky trendů zjištěných v kvalitě vody od doby přijetí tohoto rozhodnutí a pokud možno co nejvíce interpretačních připomínek se zřetelem na účel tohoto rozhodnutí.

Komise zveřejní konečné znění své zprávy a kopie zašle členským státům.

- Komise bude vyhodnocovat efektivnost tohoto  procedurálního postupu při výměně informací, podle potřeby bude předkládat Radě návrhy k jeho zlepšení a v nezbytných případech návrhy na sladění metod měření se zřetelem na ustanovení článku 4.

(II.) Článek 4 bude nahrazen následujícím zněním:

„Článek 4

- Každý členský stát bude na státní úrovni organizovat takovou  vzájemnou kalibraci jednotlivých laboratoří se zřetelem na sběr a analýzy údajů, jaká bude potřebná pro zabezpečení porovnatelnosti referenčních metod měření s metodami používanými v laboratořích členských států.

- Komise bude v nezbytných případech organizovat porovnávací vyhodnocení metod měření používaných v jednotlivých státech. Toto vyhodnocení bude zapracováno do zprávy a postoupeno členským státům.

- Na základě zprávy citované v odstavci 2, Komise v nezbytném případě  podá Radě návrhy na vzájemnou kalibraci metod měření a referenčních metod měření uvedených v Příloze III.“

(III.) Nově vložen bude následující článek:

## „Článek 4a

- Pro zavedení jednotného postupu výměny informací zavedou členské státy normální četnost odběru vzorků a analýz jednou měsíčně.

- Pokud členský stát zjistí, že kvalita vody nevykazuje žádné významné změny týkající se hodnot jednoho nebo více parametrů a pokud neexistuje riziko zhoršení kvality vody, četnost odběrů vzorků a měření příslušného parametru nebo příslušných parametrů může být snížena. Žádné takové snížení četnosti nesmí přinášet riziko ani  pro lidstvo, ani pro prostředí.

Změny v četnosti měření  musí být závazně uvedeny v informaci postoupené Komisi ve smyslu článku 3 (2).

- Referenční metody měření předmětných parametrů jsou uvedeny v Příloze III. Laboratoře, které používají jiné metody měření se ubezpečí, že dosahované výsledky jsou porovnatelné.

- Kontejnery používané pro vzorky, činidla a metody používané k uchovávání částí vzorků k analýzám jednoho nebo více parametrů, doprava a skladování vzorků a jejich příprava k analýze nesmějí způsobovat žádné významné změny výsledků analýz.

- Odběr vzorků se musí uskutečňovat na stejných místech a postup odběru musí být vždy ve všech případech stejný.“

(IV.) Článek 6 bude nahrazen následujícím zněním:

## „Článek 6

Doplňky nezbytné pro přizpůsobení se technickému pokroku v seznamu parametrů, v jiných způsobech vyjadřování a ve významných číselných údajích ve vztahu k těm, které jsou stanoveny v Příloze II, stejně jako v referenčních metodách měření, parametrech a způsobech vyjadřování vyznačených v Příloze III. budou přijaty v souladu s postupem vymezeným v článku 8 za předpokladu, že tyto doplňky seznamu zahrnují pouze parametry obsažené v pravidlech Společenství týkajících se vodního prostředí, pro které jsou k dispozici údaje na všech odběrných a měřicích stanicích členských států.

Žádná ze změn ve způsobu vyjadřování nebo významných číselných údajích nesmí zahrnovat změny metod měření používané členskými státy na měřících stanicích podle Přílohy I.“

(V.) Příloha II. bude nahrazena následující Přílohou:

„PŘÍLOHA II“

Parametry, o kterých mají být poskytovány informace

(způsob vyjadřování a významné číselné údaje parametrických dat)

| Metody | Parametry | Jednotky | Závažné číselné údaje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | před desetinou čárkou | za desetinou čárkou |
| Fyzikální | Průtok 1 v době odběru vzorku | m3/s | xxxx | xx |
|  | Teplota | oC | xx | x |
|  | pH | pH | xx | x |
|  | Vodivost při 20 oC | mS cm-1 | (<100) xx (³100) xxx |  |
| Chemické | Chloridy | mg/l Cl- | (<100) xx (³100) xxx |  |
|  | Dusičnany | mg/l NO3 | xxx | xx |
|  | Amonné ionty | mg/l NH4 | xxx | xx |
|  | Rozpuštěný kyslík | mg/l O2 | xx | x |
|  | BSK5 | mg/l O2 | xxx | x |
|  | CHSK | mg/l O2 | xxx | xx |
|  | Celkový fosfor | mg/l P | xx | xx |
|  | Povrchově aktivní látky reagující s metylénovou modří | lauryl sulfát sodný mg/l | xx | xx |
|  | Kadmium veškeré | mg/l Cd | x | xxxx |
|  | Rtuť | mg/l Hg | x | xxxx |
| Mikro- | Fekální koliformní bakterie2 | ve 100 ml | xxxxxx |  |
| biologické | Fekální streptokoky | ve 100 ml | xxxxxx |  |
|  | Celkové koliformní bakterie2 | ve 100 ml | xxxxxx |  |
|  | Salmonely 2 | v 1 l | x |  |
| Biologické | Biologická kvalita 2,3 |  |  |  |

1  Musí být uvedeno datum odběru vzorku.

2  Číselné údaje budou vyměňovány, je li parametr měřen.

3  Četnost měření a způsob vyjádření určí členské státy.

(VI.) Bude přidána následující Příloha:

„PŘÍLOHA III“

Referenční měřící metody

| Parametr | Jednotka | Referenční měřící metoda |
| --- | --- | --- |
| Průtok v době odběru vzorku | m3/s | Průtokoměr |
| Teplota | oC | Termometrie, měřeno v době odběru vzorku na místě |
| pH | pH | Elektrometrie, měřeno v době odběru vzorku bez jeho předchozí úpravy, na místě |
| Vodivost při 20 oC | mS cm-1 | Elektrometrie |
| Chloridy | mg/l Cl- | Titrace (Mohrova metoda) Molekulární absorpční spektrofotometrie |
| Dusičnany | mg/l NO3 | Molekulární absorpční spektrofotometrie |
| Amonné ionty | mg/l NH4 | Molekulární absorpční spektrofotometrie |
| Rozpuštěný kyslík | mg/l O2 | Winklerova metoda Elektrometrie |
| BSK5 | mg/l O2 | Stanovení rozp. O2 před a po pětidenní inkubaci při 20 ± 1oC v úplné tmě. Přídavek inhibitoru dusitanů |
| CHSK | mg/l O2 | Dvojchromanová metoda |
| Celkový fosfor | mg/l P | Molekulární absorpční spektrofotometrie |
| Povrchově aktivní látky reagující s metylénovou modří | laurylsulfát sodný mg/l | Molekulární absorpční spektrofotometrie |
| Kadmium veškeré | mg/l Cd | Atomová absorpční spektrofotometrie |
| Rtuť | mg/l Hg | Bezplamenná atomová absorpční spektrofotometrie |
| Fekální koliformní bakterie | ve 100 ml | Metoda kultivace při 44oC na vhodném specifickém tuhém médiu (Tergitol laktosový agar, Endo agar, 0,4% Teepol bujón) s filtrací nebo bez filtrace a počítání kolonií. Vzorky musí být zředěny či koncentrovány tak, aby obsahovaly 10 - 100 kolonií, je-li třeba, identifikace vývoje plynů. Metoda zředění a fermentace min. ve třech zkumavkách při třech zředění v kapalných substrátech. Subkultivace pozitivních zkumavek na kontrolním médiu pro potvrzení výsledku. Počítání podle MPM. Inkubační teplota: 37 ± 1oC |
| Celkové koliformní bakterie | ve 100 ml | Metoda kultivace při 44oC na vhodném specifickém tuhém médiu (Tergitol laktosový agar, Endo agar, 0,4 % Teepol bujón) s filtrací nebo bez filtrace a počítání kolonií. Vzorky musí být zředěny či koncentrovány tak, aby obsahovaly 10 - 100 kolonií, je-li třeba, identifikace vývoje plynů. Metoda zředění a fermentace alespoň ve třech zkumavkách při třech zředění v kapalných substrátech. Subkultivace pozitivních zkumavek na kontrolním médiu pro potvrzení výsledku. Počítání podle MPM. Inkubační teplota: 37 ± 1oC |
| Fekální streptokoky | ve 100 ml | Kultura při 37 oC na vhodném tuhém substrátu (např. azid sodný) s filtrací nebo bez filtrace a počítání kolonií. Metoda zředění a fermentace v bujónu s azidem sodným (Litsky) Počítání podle MPM. |
| Salmonely | v 1 l | Filtrace na membráně nebo vhodným filtrem. Inokulace do předem obohaceného média. Obohacení a transfer do izolační gelózy - identifikace. |
| Biologická kvalita | - | Do doby sladění metod ve Společenství, členské státy použijí svých metod. |

## Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

Brusel, 24. listopadu 1986

za Radu

W. Waldegrave

prezident

OJ C 321, 13.12.1985, s.2

OJ C 88, 14.4.1986, s.108

OJ C 189, 28.7.1986, s.29

OJ L 334, 24.12.1977, s.29